# Sistema IoT de monitoreo ambiental para salones de clase y oficinas

Julian Santiago Lache Leguizamo

C.C. 1097100025

Eliecer Montero Ojeda

Internet de las cosas

27 de agosto de 2026

## Título del proyecto

EcoMonitor: Sistema IoT de monitoreo ambiental inteligente para salones de clase y oficinas basado en ESP32

## Objetivos

### Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema IoT basado en ESP32 que monitoree en tiempo real las condiciones ambientales (temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire) de un salón de clase u oficina, generando alertas automáticas cuando dichas condiciones no sean óptimas para la salud y el confort de los ocupantes.

### Objetivos específicos

    - Implementar la adquisición de datos ambientales mediante los sensores DHT11, LDR y MQ-135 conectados a un ESP32.

    - Desarrollar el firmware del ESP32 para procesar las lecturas de los sensores y transmitirlas a la nube a través de WiFi.

    - Configurar un dashboard en Blynk o Adafruit IO para la visualización en tiempo real de las variables monitoreadas.

    - Establecer un sistema de alertas automáticas (LED, buzzer y notificaciones vía IFTTT) cuando los valores medidos superen los umbrales definidos.

    - Almacenar el histórico de datos en ThingSpeak o Firebase para permitir el análisis de tendencias ambientales.

    - Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas en un ambiente real (salón de clase u oficina).

## Árbol de problemas

El árbol de problemas identifica el problema central del proyecto, sus causas (raíces) y sus efectos (consecuencias), y sustenta la necesidad del sistema IoT propuesto.

## Árbol de objetivos

El árbol de objetivos transforma cada causa y efecto identificado en el árbol de problemas en un medio o un fin, definiendo así la solución deseada.

## Diagrama de actores

A continuación se identifican los actores humanos y tecnológicos que interactúan con el sistema IoT propuesto.

### Descripción de los actores

- Ocupante del salón (estudiante/docente): consulta el dashboard para conocer las condiciones del ambiente en el que se encuentra.

- Directivo o docente: recibe las alertas y toma decisiones (ventilar, ajustar iluminación, etc.) con base en los datos.

- Administrador del sistema: configura, calibra y da mantenimiento al hardware y al software del sistema.

- ESP32 + sensores: actor tecnológico que captura las variables ambientales y las envía al sistema.

- Plataforma cloud (Blynk / Adafruit IO): almacena y visualiza los datos en tiempo real.

- Servicio de notificaciones (IFTTT): dispara alertas automáticas por correo o celular ante condiciones críticas.

## Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades y comportamientos que el sistema debe ejecutar.

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF01 | El sistema debe medir la temperatura y la humedad relativa del ambiente mediante el sensor DHT11, a intervalos regulares. |
| RF02 | El sistema debe medir el nivel de iluminación del ambiente mediante el sensor LDR. |
| RF03 | El sistema debe detectar la presencia de gases o mala calidad del aire mediante el sensor MQ-135. |
| RF04 | El sistema debe transmitir los datos capturados a una plataforma en la nube mediante conexión WiFi (HTTP o MQTT). |
| RF05 | El sistema debe visualizar en un dashboard en tiempo real las variables monitoreadas (temperatura, humedad, luz y calidad de aire). |
| RF06 | El sistema debe activar una alerta visual (LED) cuando alguna variable supere el umbral definido como crítico. |
| RF07 | El sistema debe activar una alerta sonora (buzzer) cuando se detecten condiciones críticas (por ejemplo, nivel alto de gas). |
| RF08 | El sistema debe enviar notificaciones automáticas al usuario (correo electrónico o celular) mediante IFTTT cuando se presenten condiciones críticas. |
| RF09 | El sistema debe almacenar un histórico de las mediciones para su consulta y análisis posterior. |
| RF10 | El sistema debe permitir la visualización de gráficas históricas de las variables ambientales monitoreadas. |

## Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen atributos de calidad, restricciones y condiciones de operación del sistema.

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RNF01 | El sistema debe operar de manera continua (24/7) sin bloqueos ni caídas del firmware. |
| RNF02 | El sistema debe transmitir los datos a la nube con una latencia menor a 5 segundos. |
| RNF03 | El sistema debe construirse con componentes de bajo costo y de fácil consecución (ESP32, DHT11, LDR, MQ-135). |
| RNF04 | El sistema debe ser escalable, permitiendo replicarse fácilmente en otros salones o ambientes. |
| RNF05 | El dashboard debe ser intuitivo y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio. |
| RNF06 | El sistema debe proteger las credenciales de red WiFi y las llaves de API de las plataformas cloud. |
| RNF07 | El sistema debe tener un consumo energético bajo, permitiendo su alimentación mediante power bank. |
| RNF08 | El sistema debe reconectarse automáticamente a la red WiFi en caso de pérdida de conexión. |

## Diagrama de arquitectura IoT

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro capas, siguiendo el modelo estándar de arquitectura IoT visto en la Semana 1 y 2 del curso.

### Descripción de las capas

- Capa de percepción: sensores DHT11, LDR y MQ-135 que capturan las variables ambientales; LED y buzzer como actuadores de alerta.

- Capa de conectividad: el ESP32 procesa las lecturas y las transmite mediante WiFi usando protocolo HTTP o MQTT.

- Capa de procesamiento / nube: plataformas Blynk o Adafruit IO para el dashboard en tiempo real, ThingSpeak o Firebase para el almacenamiento histórico, e IFTTT para la automatización de alertas.

- Capa de aplicación: dashboard web/móvil y notificaciones (correo/celular) que llegan al usuario final.